附件一：                  机械施工工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 道路工程 |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |
| 001 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 570667.80 |
| 002 | 挖一般土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 33000.00 |
| 003 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、内转、卸土、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 128911.20 |
| 004 | 挖一般石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 18000.00 |
| 005 | 回填土方 | 土方回填、碾压等相关工作，不含土资源材料费。 | m3 | 293547.60 |
|  |  | 路基处理-拆除工程 |  |  |
| 006 | 拆除房屋地坪 | 拆除20cm混凝土。 | m2 | 1001.40 |
| 007 | 拆除混凝土路面 | 拆除24cm混凝土。 | m2 | 184.80 |
| 008 | 拆除沥青混凝土路面 | 拆除18cm沥青混凝土面层。 | m2 | 414.00 |
| 009 | 拆除道路基层 | 拆除25cm混凝土。 | m2 | 414.00 |
| 010 | 拆除道路基层 | 拆除40cm水稳层。 | m2 | 414.00 |
| 011 | 拆除人行道 | 拆除5cm透水砖2.拆除20cm混凝土3.拆除20cm厚级配碎石。 | m2 | 379.80 |
| 012 | 建筑垃圾弃置 | 建筑垃圾装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 1167.23 |
|  |  | 路基处理-水塘清淤回填 |  |  |
| 013 | 抽水 | 抽明水等相关工作。 | m3 | 32201.40 |
| 014 | 水塘清淤（泥浆） | 挖（抽）运淤泥(泥浆）、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 5582.40 |
| 015 | 回填毛渣 | 毛渣分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含毛渣材料费。 | m3 | 7698.00 |
| 016 | 回填土方 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含土资源材料费。 | m3 | 24223.20 |
| 017 | 袋土围堰 | 1.填方材料品种:筑土围堰 2.填方来源、运距:利用挖运来土方，不含土资源材料费 3.拆除清理 | m3 | 1236.60 |
|  |  | 路基处理 |  |  |
| 018 | 挖淤泥质素填土 | 挖淤泥质素填土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 10275.00 |
| 019 | 回填毛渣 | 毛渣分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含毛渣材料费。 | m3 | 10275.00 |
| 020 | 挖耕植土、杂填土 | 挖耕植土、杂填土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km，超出运距费用自行承担。 | m3 | 56419.80 |
| 021 | 回填土方 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含土资源材料费。 | m3 | 56419.80 |
| 022 | 挖路槽土方 | 按要求开挖粉质黏土。 | m3 | 10474.20 |
| 023 | 掺石灰回填土 | 1.利用原状土掺8%生石灰处理后回填，不含生石灰材料费 2.消解石灰 | m3 | 10474.20 |
| 024 | 挖路槽石方 | 挖石方、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km，超出运距费用自行承担。 | m3 | 3212.40 |
| 025 | 回填碎石 | 碎石分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含碎石材料费。 | m3 | 3212.40 |
|  |  | 路面工程-机动车道 |  |  |
| 026 | 路床(槽）整形 | 路床碾压、整平等相关工作。 | m2 | 88726.80 |
| 027 | 路基碎石垫层 | 清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求，不含碎石材料费。 | m2 | 88726.80 |
| 028 | 水泥稳定碎石基层 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求，不含水泥稳定碎石材料费。 | m2 | 85470.00 |
| 029 | 水泥稳定碎石基层 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求，不含水泥稳定碎石材料费。 | m2 | 82444.20 |
| 030 | 水泥稳定碎石基层 | 清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求，不含水泥稳定碎石材料费。 | m2 | 77218.80 |
| 031 | 封层 | 清底、封层材料配置、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青、中粗砂、石屑材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 032 | 透层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 033 | 沥青混凝土 | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 034 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 035 | 沥青混凝土 | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 036 | 粘层 | 清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 037 | 沥青混凝土 | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 72601.20 |
| 038 | 铣刨路面 | 路面铣刨、清理及装车等相关工作，满足设计及规范要求。 | m2 | 7788.00 |
| 039 | 建筑垃圾弃置 | 建筑垃圾装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 467.28 |
| 040 | 加铺沥青混凝土 | 清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 7788.00 |
| 041 | 粘层 | 粘层油（PC-3型乳化沥青），清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 7788.00 |
|  |  | 路面工程-人行道 |  |  |
| 042 | 人行道整形碾压 | 路床碾压、整平等相关工作。 | m2 | 19975.56 |
| 043 | 路基碎石垫层 | 20cm厚透水级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求，不含碎石材料费。 | m2 | 19975.56 |
|  |  | 路面工程-非机动车道（透水段） |  |  |
| 044 | 非机动车道整形碾压 | 路床碾压、整平等相关工作。 | m2 | 17665.20 |
| 045 | 路基碎石垫层 | 20cm厚透水级配碎石垫层，清底、备料、场内运输、 摊铺、洒水、找平、夯实等相关工作，满足设计及规范要求，不含碎石材料费。 | m2 | 17665.20 |
| 046 | 粘层 | 粘层油（PC-3型乳化沥青），清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 16059.00 |
| 047 | 沥青混凝土 | 5cm厚PAC-16中粒式透水沥青混凝土，清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 16059.00 |
| 048 | 粘层 | 粘层油（PC-3型乳化沥青），清底、备料、喷洒施工等相关工作，满足设计及规范要求，不含乳化沥青材料费。 | m2 | 16059.00 |
| 049 | 沥青混凝土 | 4cm厚PAC-13细粒式透水沥青混凝土，清底、备料、摊铺、碾压等相关工作，满足设计及规范要求，不含沥青混凝土材料费。 | m2 | 16059.00 |
|  |  | 路面工程-一般边坡支护 |  |  |
| 050 | 种植土回填 | 一般植草护坡、格构梁护坡、三维植被网护坡等区域回填10cm厚好土（人工回填），运距7km，分层回填压实等相关工作，满足设计及规范要求，不含土资源材料费。 | m3 | 6180.72 |
| 051 | 护脚挡墙和边坡平台截水沟、排水沟、人字形衬砌拱骨架等挖沟槽土方 | 挖土、装车、内转、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 2853.00 |
|  |  | 路面工程-高边坡支护 |  |  |
| 052 | 挖沟槽石方（格构梁和挡墙沟槽） | 挖石方、装车、内转、空回等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 1212.42 |
|  |  | 便道工程 |  |  |
| 053 | 便道 | 30cm毛渣便道新建，清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求，不含毛渣材料费。 | m2 | 14688.00 |
| 054 | 便道 | 30cm再生碎石便道新建，清底、摊铺、洒水、养护等相关工作，满足设计及规范要求，不含再生碎石材料费。 | m2 | 14688.00 |
|  |  | 排水工程 |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |
| 055 | （机械）挖沟槽土方（支护桩沟槽） | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 2184.00 |
| 056 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 15900.00 |
| 057 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 1767.00 |
| 058 | （机械）挖沟槽土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 137373.00 |
| 059 | （人工配合）挖沟槽土方 | 人机配合挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 15000.00 |
| 060 | 挖沟槽石方 | 挖石方、装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 22295.40 |
| 061 | 挖沟槽石方 | 挖石方、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 17626.20 |
| 062 | 挖一般土方 | 挖土、装车、内转等相关工作，场内运输考虑1km。 | m3 | 92544.00 |
| 063 | 沟槽掺石灰回填土 | 土方掺6%生石灰处理后分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含生石灰材料费。 | m3 | 92544.00 |
| 064 | 利用开挖料回填沟槽 | 土方分层回填、碾压等相关工作，满足设计和规范要求，不含土资源材料费。 | m3 | 92544.00 |
|  |  | 现状管道改造 |  |  |
| 065 | 建筑垃圾弃置 | 建筑垃圾装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 10.80 |
|  |  | 电力、电信工程 |  |  |
|  |  | 电力群管部分 |  |  |
| 066 | 挖沟槽土方（机械） | 挖沟槽土方 | m3 | 9080.40 |
| 067 | 余方弃置 | 渣土装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 4533.00 |
|  |  | 电信群管部分 |  |  |
| 068 | 挖沟槽土方（机械） | 挖沟槽土方 | m3 | 9114.60 |
| 069 | 余方弃置 | 渣土装车、运输、卸除及消纳、空回等相关工作，外弃考虑7km。 | m3 | 5502.00 |
| 注 明：1.按甲方图纸要求进行施工，按图示尺寸以m³、㎡据实结算，以甲方负责人签认的工程量为准。上表单价应包括但不限于：租赁期间，所投入机械设备、燃油、水电费、液压油、附属油、其他维修保养费用、进出场费、利润、增值税（专票）税金等费用，外运弃土场消纳费、安全防护、保险费、作业质量缺陷修复、操作人员工资、现场食宿、人身意外险、环保、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。泥浆外运弃土场由乙方寻找符合甲方及本工程建设方要求的弃土场，并办理相关审批许可，外弃运距考虑7km，内转运距考虑1km，超出运距费用另行协商签订补充协议。土、毛渣、石灰、沥青混凝土、商品混凝土、碎石、水泥稳定碎石、中粗砂、石屑、乳化沥青等主材由甲方提供。乙方按甲方施工进度要求准备相应施工机械设备，机械设备投入最低要求详见设备表附件二。 |  |  |  |  |

附件二：

最低投入设备表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 挖斗≥1m³ | 10 |
| 2 | 推土机 | 不小于75kw | 8 |
| 3 | 自卸汽车 | 箱体容量≥10m³ | 30 |
| 4 | 洒水车 | 箱体容量≥10m³ | 2 |
| 5 | 吊车 | 25t | 1 |
| 6 | 岩石破碎机 | 含液压锤 | 4 |
| 7 | 钢轮/轮胎压路机 | / | 4 |
| 8 | 轮胎式装载机 | 斗容量≥1.5m³ | 6 |
| 9 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径不小于100mm | 1 |
| 10 | 泥浆泵 | 出口直径不小于100mm | 1 |
| 11 | 潜水泵 | 出口直径不小于100mm | 1 |
| 12 | 泥浆罐车 | 箱体容量≥5000L | 2 |
| 13 | 电动夯实机 | 夯击能量不小于250Nm | 1 |
| 14 | 驳船 | ≥50t | 1 |
| 15 | 平地机 | ≥90kw | 4 |
| 16 | 摊铺机 | 12t | 2 |
| 17 | 稀浆封层机 | / | 1 |
| 18 | 沥青运输机 | 箱体容量≥4000L | 1 |
| 19 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱体容量≥4000L | 1 |
| 20 | 路面铣刨机 | 宽度 2000mm | 1 |
| 注明：以上设备种类及数量为施工时为满足现场施工进度的最低投入要求，乙方应根据甲方要求随时增加设备种类和数量。 |  |  |  |

附件三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (全称,公章)

日  期：       年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：       (全称,公章)

法定代表人：         (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：              (签字)

身份证号：

日      期：   年   月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |